МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «ОРЛЕНОК» С. ЗИЛО»

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН»

_E-mail: goytiev77@mail.ru    _   тел: +7(903)-498-99-28___ 368976 с. Зило Ботлихского района РД_

____ ОГРН- 1050506003899____________ ИНН- 0506009801_____________  КПП- 050601001____

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

Адрес: РД, Ботлихский район, с. Зило, ул. Школьная д. 13(б)

_АМР «Ботлихский район» _______________________________________

Принадлежность объекта

I. Общие сведения

1. Назначение объекта __не жилое_____________________________

2. Год постройки ___1957_________________________________________________

3. Характеристика объекта:

износ в % ________1____________ этажность ___________________________

наличие подвалов, цокольных этажей, кв. м, общей площади __нет__________

общая площадь объекта ___462____________________________________________

4. Характеристика инженерного оборудования (количество)

_______________________________________________________________

5. Источники:

теплоснабжения __котельная____________________________________________________

газоснабжения ___центральное_________________________________________________

энергоснабжения ___ центральное _______________________________

системы АПС и дымоудаления _____Гранит-5____________________

II. Объемы выполненных работ по подготовке объекта

к эксплуатации в зимних условиях 20__/20__ года

----T----------------------------------T------T----------T-----

¦ N ¦      Виды выполненных работ      ¦ Един.¦  Всего   ¦Выполнено ¦

¦п/п¦      по конструкциям здания      ¦ изм. ¦ по плану ¦       ¦

¦   ¦    и инженерному оборудованию

¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦ 1 ¦Ремонт кровли                     ¦ тыс. ¦     -    ¦          ¦

¦   ¦                                   кв. м ¦    -     ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦ 2  ¦Ремонт чердачных помещений:

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦ 3 ¦- изоляция трубопроводов          ¦пог. м¦    -     ¦          ¦

¦ 4  ¦Ремонт фасадов:                  ¦      ¦     -    ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦ 5 ¦- ремонт и окраска                ¦кв. м ¦    125   ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦ 6 ¦- герметизация швов               ¦пог. м¦    -     ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦ 7 ¦- ремонт водосточных труб         ¦ шт.  ¦     -    ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦ 8 ¦- утепление оконных проемов       ¦ шт.  ¦     -    ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦ 9 ¦- утепление дверных проемов       ¦ шт.  ¦    -     ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦10 ¦Ремонт подвальных помещений:      ¦      ¦     -    ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦11 ¦- изоляция трубопроводов          ¦пог. м¦     -    ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦12 ¦- ремонт дренажных и водоотводящих¦пог. м¦          ¦

¦   ¦устройств                         ¦      ¦    -     ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦13 ¦-Ремонт      покрытий     дворовых¦      ¦          ¦

¦территорий:                       ¦      ¦    -     ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦14 ¦- отмосток                        ¦кв. м ¦     -    ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦15 ¦Ремонт инженерного оборудования:  ¦      ¦     -    ¦          ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦ 1 ¦ Котельная:

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦   ¦- радиаторов                      ¦секц. ¦          ¦          ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦   ¦- трубопроводов                   ¦пог. м¦          ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦   ¦- запорной арматуры               ¦ шт.  ¦    -     ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦   ¦-  промывка  и  опрессовка  систем¦ шт.  ¦          ¦

¦   ¦ц/отопления                       ¦      ¦          ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦   ¦- тепловых  пунктов  и элеваторных¦ шт.  ¦    -     ¦

¦   ¦узлов                             ¦      ¦          ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦ 2 ¦Горячего водоснабжения:        ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦   ¦- трубопроводов                   ¦пог. м¦          ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦   ¦- запорной арматуры               ¦      ¦          ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦   ¦-  промывка  и  опрессовка  систем¦ шт.  ¦          ¦

¦   ¦горячего водоснабжения            ¦      ¦          ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦ 3 ¦Водопровода:                             ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦   ¦- ремонт и замена арматуры        ¦ шт.  ¦          ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦   ¦- ремонт и изоляция трубопровода  ¦пог. м¦          ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦   ¦- ремонт насосов водоподкачки     ¦ шт.  ¦          ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦ 4 ¦Канализации:                   ¦      ¦          ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦   ¦- ремонт трубопровода             ¦пог. м¦     -    ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦   ¦- ремонт канализационных колодцев ¦ шт.  ¦     -    ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦   ¦- промывка систем                 ¦ шт.  ¦     -    ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦ 5 ¦Электрооборудования:

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦   ¦- световая электропроводка        ¦пог. м¦          ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦   ¦- силовая электропроводка         ¦пог. м¦     -    ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦   ¦- вводные устройства              ¦ шт.  ¦     -    ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦   ¦- электрощитовые                  ¦ шт.  ¦     -    ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦   ¦- электродвигатели                ¦ шт.  ¦     -    ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦ 6 ¦Система газоснабжения

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦ 7 ¦Другие работы

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦ 8 ¦ Обеспеченность объекта:

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦   ¦- пескосольной смесью             ¦      ¦          ¦

+---+----------------------------------+------+----------+-----

¦   ¦-  инструментом и инвентарем для¦      ¦          ¦

¦   ¦зимней уборки территорий          ¦      ¦          ¦

---+----------------------------------+------+----------+-----

Руководитель учреждения __Гойтиев Хасболат Шахруевич___________________                                      (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер __________________________________________________                                      (Ф.И.О.)

"_10_"__сентябрь___ 2021г.